	8月份管网压力合格率

	序号
	地点
	合格率
	平均值（MPa）

	1
	罗源水务
	100%
	0.292

	2
	罗中路
	100%
	0.284

	3
	草桥头
	100%
	0.269

	4
	白花气库
	100%
	0.343

	5
	三角坪DN1000
	100%
	0.213

	6
	三角坪DN600
	100%
	0.229

	7
	岐头大桥
	100%
	0.266


